实验（训）室安全卫生守则

1.搞好实验（训）室的安全卫生工作，加强科学管理，健全安全卫生工作制度是实验（训）室正常开展教学、科研工作的保障条件。

2.要认真做好实验（训）室的安全防护工作，经常对师生员工进行安全教育，采取有力措施,防火、防盗、防事故，切实保障师生员工和实验（训）室的安全。

3.做到安全文明实验（训），实验（训）后和下班前应搞好仪器设备和场地环境的整理，做好水、电及门窗的检查，防止发生事故。

4.经常保持室内外环境的文明整洁。仪器设备布局合理、摆放整齐。桌面、地面、门窗和设备无积灰与蛛网等污物、杂物。注意节约能源。

5.进入实验（训）室不得喧哗打闹，不得吸烟、饮食、随地吐痰、乱扔纸屑和杂他杂物。

6.不得将与实验（训）无关的物品带进实验（训）室。实验（训）室不准存放私人物品。保持室内外走道畅通，严禁占用走廊堆放物品。

7.节假日和晚间需做实验（训），必须经系（部）主任同意，并至少有二人以上同时工作。

8.实验（训）室严禁非工作用电炉。因教学、科研需要须经安全员同意。使用要注意安全，停电或停用后要及时切断电源。

9.消防器材要放在明显和便于取用的位置，周围不准堆放杂物。要经常检查保证其有效可靠。严禁将消防器材移做它用。

10.发生事故时，必须按规定及时上报有关部门，不准隐瞒不报或拖延上报。重大事故要立即抢救，保护好事故现场。