实验（训）室守则

实验（训）室是教师、学生从事教学、科研活动的重要场所。应当具有良好的文化、科学氛围，具有文明、整洁、安全、环保的环境。为此制定本守则。

1.实验（训）室用房无危漏隐患，通风、照明等基本设施完好，电路、水路、气路布局合理、安全、规范。

2.实验（训）室内要保持整洁、卫生，实验（训）物品、仪器设备摆放有序。实验（训）室必须有安全卫生制度，明确职责和安全卫生工作责任人。

3.实验（训）室要有防火、防爆炸、防盗的基本设施和措施，实验（训）室内禁止存放私人生活物品。

4.做好实验（训）前的准备工作，实验（训）过程中严格按照实验（训）操作规程操作，做好实验（训）记录，不得擅自离岗。

5.实验（训）仪器设备用电负荷必须与实验（训）室电路匹配。在实验（训）过程中使用大功率用电设备加温、加压、烘干时实验（训）人员不得擅自离岗。

6.高压容器放置位置合理，安放稳固。易燃物品需妥善安置，保证安全。

7.强化环境保护意识，对实验（训）室的“三废”要有妥善的存放及处理办法。